# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВОХОПЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ    ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 14 »  мая   2013г.    № 220

г. Новохопёрск

О подготовке объектов жилищно-коммунального,

теплоэнергетического хозяйства и социальной

сферы Новохоперского муниципального района

к отопительному периоду 2013-2014 годов.

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением правительства Воронежской области от 15.04.2013г. № 278-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы Воронежской области к отопительному периоду 2013-2014 годов», в целях своевременной  и качественной подготовки к отопительному периоду 2013-2014 годов:

1. Создать рабочую группу по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы Новохоперского муниципального района и получению паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях и утвердить ее состав. (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы  Новохоперского муниципального района. Рекомендовать генеральному директору  ООО «Теплосеть»  Морозову В.И. выполнять мероприятия в соответствии с утвержденным планом. (Приложение 2).

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального района, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:

3.1. До 01.09.2013г. создать необходимый запас материально-технических ресурсов для устранения возможных аварий и неисправностей.

3.2. Обеспечить необходимое количество твердого топлива не менее 75% от потребности отопительного сезона, на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в объемах не менее 100%  резервного топлива для 45 суточной потребности в срок до 01.09.2013г.

3.3. Установить единый срок завершения работ объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы к подаче и приему тепла  01.09.2013г.

3.4. Установить постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке к отопительному периоду и еженедельно по пятницам информировать отдел реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства администрации муниципального района об объемах выполненных работ начиная с 17.05.2013 года.

4. Начальнику отдела финансов администрации муниципального района Гусевой Е.Н. производить финансирование работ по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете.

5. Отделу по образованию, молодежной политике, опеке и попечительству (Козырева),  отделу по культуре и туризму (Пашков), предоставить в отдел реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства акта готовности котельных и зданий к осенне-зимнему периоду до 10.07.2013г.

Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Новохоперская ЦРБ» Спесивцеву В.Н. представить паспорт готовности объектов здравоохранения, согласованный с Верхне-Донским управлением Ростехнадзора.

6. Отделу по образованию, молодежной политике, опеке и попечительству (Козырева), отделу по культуре и туризму (Пашков), совместно с отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации муниципального района (Тимошенкова) передать котельные мощностью свыше 100 кВ в аренду теплоснабжающей организации до 01.08.2013г.

7. Начальнику отдела реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства Шевела Д.А. предоставить в Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области паспорта готовности  до 01.08.2013г.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  главы  администрации  Новохоперского  муниципального  района   А.И. Рыженина.

Глава  администрации

муниципального района                                                                                   В.Т. Петров

Заместитель главы администрации

муниципального района                                                                               А.И. Рыженин

Начальник отдела правовой работы

администрации муниципального района                                                         С.А. Юдин

Начальник отдела реализации целевых программ

и развития коммунального хозяйства

администрации муниципального района                                                      Д.А. Шевела

Начальник отдела финансов администрации

муниципального района                                                                                    Е.Н. Гусева

Руководитель отдела по управлению муниципальным

имуществом и земельными отношениями

администрации муниципального района                                            Н.В. Тимошенкова

Начальник отдела по образованию,

молодежной политике, опеке и попечительству                                       С.А. Козырева

Начальник отдела по культуре и туризму                                                     А.Е. Пашков

Исп. Бережная Ю.А.

8 47353 3-16-02

Приложение 1

к распоряжению администрации

муниципального района

от  «___»__________ 2013г.  №______

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы

Новохоперского муниципального района и получению паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях

| Рыженин А.И. | – заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Шевела Д.А. | – начальник отдела реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства, заместитель председателя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Махотин Д.Н. | – начальник отдела по делам ГОЧС, экологии и взаимодействию с правоохранительными органами |
| Гусева Е.Н. | – начальник отдела финансов |
| Козырева С.А. | – начальник отдела по образованию, молодежной политике, опеке и попечительству |
| Пашков А.Е. | – начальник отдела по культуре, туризму и библиотечной деятельности |
| Грибанов В.И. | – комендант администрации Новохоперского муниципального района |
| Чернов В.В. Спесивцев В.Н. | – старший инспектор МКУ «Информационно-консультационный центр» (по согласованию) – главный врач БУЗ ВО «Новохоперская ЦРБ» (по согласованию) |
| Морозов В.И. | – генеральный директор ООО «Теплосеть» (по согласованию) |
| Калинина М.А. | – генеральный директор ООО «Комхоз» (по согласованию) |
| Огарков В.В. | – директор МУП «Красное» (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению администрации

муниципального района

от  «___»_________2013г.  №_____

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы Новохоперского муниципального района

| № п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Новохоперск, пл. Революции, 1-а | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 4 котла, 525 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 4 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 73 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 4 котла, 4 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 4 котла, 525 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 2 | г. Новохоперск, ул. Советская, 142 (гимназия) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 110 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 30 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 8 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 110 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 3 | Г. Новохоперск, ул. Советская 144 (ФОК) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 195 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 32 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 525 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 4 | пос. Новохоперский, ул. Железнодорожная, 17 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 500 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 42 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 4 блока, 14 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 500 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 5 | Новохоперский район, с. Красное, пл. Революции, 1-а | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 670 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 36 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 3 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 670 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 6 | Новохоперский район, с. Красное, пл. Революции, 1-б | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 670 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 36 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 3 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 670 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 7 | Новохоперский район, с. К-Садовка, ул. Онысюка, 1 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 55 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 3 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 34 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 3 блока, 12 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла, 55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 8 | Новохоперский район, с. Алферовка, ул. Центральная, 152 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 628 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 3 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 3 блока, 12 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла, 628 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 9 | Новохоперский район, с. Алферовка, ул. Центральная, 154 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 128 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 3 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,128 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 10 | Новохоперский район, с. Централь, пер. Школьный, 13-а, Центральская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 155 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 3 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 3 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,155 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 11 | Новохоперский район, с. Троицкое, ул. Советская, 10, Троицкая СОШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 65 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 3 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 3 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,65 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 12 | г.Новохоперск, ул. Советская, 25 СОШ № 2 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 4 котла, 65 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 4 котла,65 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 4 котла, 4 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
| 13 | пос. Новохоперский, ул. Железнодорожная, 27 СОШ № 91 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 80 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 30 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 8 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 80 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 15 | Новохоперский р-н, пос. Михайловка, ул. Центральная, 51 Михайловская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 6 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,35 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 16 | Новохоперский р-н, пос. Полежаевка Полежаевская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 45 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,45 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 17 | Новохоперскицй р-н, с. Пыховка Пыховская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 55 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 8 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 18 | Г. Новохоперск, ул. Клиническая, 7 (ЦРБ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 255 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 34 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 12 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 255 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 19 | пос. Новохоперский, ул. Шолохова, 59 Новохоперская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 25 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 8 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.12.г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.12г. |
| 20 | пос. Новохоперский, пл. Железнодорожная, 13 д/с «Ласточка» | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 25 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 8 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 21 | с. Елань-Колено, пр. Революции, 10б ДК, поликлиника | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 25 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 22 | . Елань-Колено, ул. Деревягина, 31а Елань-Коленовская СОШ № 1 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 23 | р.п. Елань-Коленовский, пр. Кольцова, 12б ДК «Кристалл», д/с «Светлячок» | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 24 | р.п. Елань-Коленовский, ул. Свободы, 19, Елань-Коленовская СОШ № 2 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 25 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,25 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 25 | с. Подосиновка, ул. Центральная, 5, Подосиновская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 25 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,25 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 26 | с.Ярки, ул. Центральная, 159, Ярковская СОШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,35 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 27 | с. Подгорное, ул. Октябрьская, 42, Подгоренская, ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,35 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 28 | пос. Бороздиновский, ул. Спортивная, 7, Бороздиновская СОШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,35 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| Комиссионная проверка 25 августа 2013 года |

Жилищно-коммунальный комплекс

| № п/п | Поселение | Виды работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение –город Новохоперск | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации городского поселения – город Новохоперск Буравлев А.И. (по согласованию) |
|  | Елань-Коленовское городское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Елань-Коленовского городского поселения Колобов А.В. (по согласованию) |
|  | Коленовское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Коленовского сельского поселения Федюшкин М.В. (по согласованию) |
|  | Краснянское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Краснянского сельского поселения Кателиков Н.Л. (по согласованию) |
|  | Михайловске сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Михайловского сельского поселения Булочка В.И. (по согласованию) |
|  | Новопокровское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Новопокровского сельского поселения Шишкин В.И. (по согласованию) |
|  | Пыховское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Пыховского сельского поселения Чувильская Л.И. (по согласованию) |
|  | Терновское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Терновского сельского поселения Писеукова Н.И. (по согласованию) |
|  | Троицкое сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Троицкого сельского поселения Лабыкина В.В. (по согласованию) |
|  | Центральское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Центральского сельского поселения Шабадаев И.И. (по согласованию) |
|  | Ярковское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Ярковского сельского поселения Авдеев В.В. (по согласованию) |